## Informe PS SED
Informe de Instalación y Retiro de Subestaciones CGE Distribución
Nº placa Subestación | 60506 |  | N° de equipo SAP
Fecha Puesta Servicio |  |  | Placa Instalada | SI NO
Nombre de Alimentador | BARRANCÓN |  | Propiedad Subestación:
Nº Placa Poste 1 | 0.891.947 |  | CGE Distribución | Particular
Nº Placa Poste 2 | 1054627
Nombre de la SED | PUERTA DEL INCA ETAP 3-4 |  | Establecimiento: | SAN BERNARDO
Tipo Equipo | Distribución | Autotrafo | Regulador | Bco. Condens.
Clasificación | Subterráneo | Aéreo | Bajo Techo | Pad Mounted
Voltaje Nominal | 12 KV | 15 KV | 23 KV
Ubicación Fisica
Nº OT o DDIS | CGED-18007518 |  | Empresa Contratista: | EZENTIS
TO o Línea Energizada |  |  | Ejecutada por: | EZENTIS
Comuna | CALERA DE TANGO |  | Inspector Supervisor: | VICTOR HODALGO
Transformador Instalado |  |  | Transformador Retirado
Nº de Tarjeta |  |  | Nº de Tarjeta
Potencia KVA | 200 kVA |  | Potencia KVA
En Arriendo | NO |  | En Arriendo
Fabricante | RHONA |  | Fabricante
Nº de Serie | 65829 |  | Nº de Serie
Año Fabricación | 2018 |  | Año Fabricación
Peso (Kgr) | 910 |  | Peso (Kgr)
Aceite (Ltrs) | 200 |  | Aceite (Ltrs)
Fases | 3 |  | Fases
Impedancia (%) | 4 |  | Impedancia (%)
Pérdidas Vacío (W) |  |  | Pérdidas Vacío (W)
Pérdidas Cobre (W) |  |  | Pérdidas Cobre (W)
Regulación de Taps |  |  | Regulación de Taps
COD MATERIAL |  |  | COD MATERIAL
Tap Conectado |  |  | Tap Conectado
Transformador Retirado | Bueno | Requiere Mantenimineto |  | Quemado
Protección MT: | Tipo de Curva MT:
Tipo Prot. Cto. BT 1 |  |  | Tierra Servicio: | (Ω)
Tipo Prot. Cto. BT 2 |  |  | Tierra Protección: | (Ω)
Tipo Prot. Cto. BT 3 |  |  | Rotación:
Voltaje entre fases | RB | RA | BA
Con Carga
Sin Carga
Voltaje Fase Neutro | RN | BN | AN
Con Carga
Sin Carga